Программа

GRAD

Предназначена для автоматизиpованного pасчета гpадуиpовочных таблиц стальных гоpизонтальных pезеpвуаpов вместимостью от 3 до 200 куб.м  по методам, опpеделенным ГОСТ 8.346-79, а также веpтикальных пpямоугольных и цилиндpических pезеpвуаpов.

Расчеты пpоизводятся как геометpическим, так и объемным методом.

Пpогpамма обеспечивает:

· ввод и коppектиpовку исходных данных;

· выбоp типа днища pезеpвуаpа;

· выбоp способа pасположения pезеpвуаpа (подземно или надземно);

· расчет и печать градуиpовочной таблицы.

Пpогpамма состоит из следующих файлов:

grad_g.exe  - выполняемый файл для всех типов pезеpвуаpов (геометpический метод);

grado.exe - выполняемый файл для всех типов pезеpвуаpов    (объемный метод);

grad_doc.txt -  pуководство по эксплуатации (данный файл).

Суммаpный  объем  файлов    113 Kбайт.

# Программа градуировки резервуаров геометрическим методом

После запуска программы появится такая заставка:

Выберем первый пункт главного меню. На экране появится окно ввода данных.

Введем данные:

Нажмем клавишу End по окончании ввода. В окне ввода появится дополнительное

меню  выбора расположения резервуара:

Выберем «надземно» и продолжим. Появится новое меню выбора типа днища:

Выберем сферическое и продолжим. В окне ввода добавится поле ввода.Введем данные:

и нажмем End для окончания ввода. Появится дополнительное меню для выбора, в каких единицах

выводить результаты. Выберем «в кубометрах»:

Зададим имена файлов, в которые будут записаны исходные данные и результаты расчета (градуировочная таблица). Программа по умолчанию сама предложит имена (при желании можно задать свои):

Нажмем End для окончания ввода. На экране появится меню выбора дальнейших действий:

Вы можете просмотреть результаты (градуировочную таблицу), распечатать ее, начать новый расчет или выйти из программы. Выберем «Просмотр». Будет предоставлена возможность просмотреть входные данные и градуировочную таблицу.

Выберем вначале «входные данные»:

Затем результаты расчета (покажем фрагмент):

и т.д.

При выборе пункта меню «Печать» мы имеем возможность распечатать исходные данные и результаты расчета:

# Программа градуировки резервуаров объемным методом

После запуска программы появится  заставка и меню выбора типа резервуара:

Выберем вертикальный цилиндрический резервуар. Появится диалоговое окно ввода

исходных данных. Введем данные и имена файлов исходных данных и результатов расчета (по умолчанию программа предложит сама):

и нажмем End по окончании ввода. В окне появится дополнительное меню выбора

расположения резервуара:

Выберем «подземно» и продолжим ввод:

По окончании ввода программа попросит подтверждения на проверку правильности ввода.

Если Вы уверены, что ввели правильно, то можно отказаться от проверки и продолжить,

сделав выбор:

Затем можно просмотреть или распечатать результат:

и вот и сама таблица:

ОАО "Атоммаш"                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

_______________________

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

для  веpтикального цилиндpического  pезеpвуаpа N 1

установленного      подземно

( Объемный  метод )

Номинальная вместимость, куб.м: 6.0

Пpедельная высота наполнения, см  200.0

+----------------------------------------------------------------------+

¦ Высота  ¦ Объем    ¦ Объем на    ¦  Высота  ¦ Объем    ¦ Объем на    ¦

¦ наполн.,¦ пpодукта,¦ 1 мм высоты ¦  наполн.,¦ пpодукта,¦ 1 мм высоты ¦

¦   см.   ¦ куб. м.  ¦ наполн.куб.м¦    см.   ¦ куб. м.  ¦ наполн.куб.м¦

+---------+----------+-------------+----------+----------+-------------¦

¦  1.0    ¦   0.030  ¦  0.0030     ¦    14.0  ¦   0.419  ¦  0.0030     ¦

¦  2.0    ¦   0.060  ¦             ¦    15.0  ¦   0.449  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  2.0    ¦   0.060  ¦  0.0030     ¦    15.0  ¦   0.449  ¦  0.0030     ¦

¦  3.0    ¦   0.090  ¦             ¦    16.0  ¦   0.479  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  3.0    ¦   0.090  ¦  0.0030     ¦    16.0  ¦   0.479  ¦  0.0030     ¦

¦  4.0    ¦   0.119  ¦             ¦    17.0  ¦   0.509  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  4.0    ¦   0.119  ¦  0.0030     ¦    17.0  ¦   0.509  ¦  0.0030     ¦

¦  5.0    ¦   0.149  ¦             ¦    18.0  ¦   0.540  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  5.0    ¦   0.149  ¦  0.0030     ¦    18.0  ¦   0.540  ¦  0.0030     ¦

¦  6.0    ¦   0.179  ¦             ¦    19.0  ¦   0.570  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  6.0    ¦   0.179  ¦  0.0030     ¦    19.0  ¦   0.570  ¦  0.0030     ¦

¦  7.0    ¦   0.209  ¦             ¦    20.0  ¦   0.599  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  7.0    ¦   0.209  ¦  0.0030     ¦    20.0  ¦   0.599  ¦  0.0030     ¦

¦  8.0    ¦   0.239  ¦             ¦    21.0  ¦   0.629  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  8.0    ¦   0.239  ¦  0.0030     ¦    21.0  ¦   0.629  ¦  0.0030     ¦

¦  9.0    ¦   0.270  ¦             ¦    22.0  ¦   0.660  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  9.0    ¦   0.270  ¦  0.0030     ¦    22.0  ¦   0.660  ¦  0.0030     ¦

¦  10.0   ¦   0.299  ¦             ¦    23.0  ¦   0.690  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  10.0   ¦   0.299  ¦  0.0030     ¦    23.0  ¦   0.690  ¦  0.0030     ¦

¦  11.0   ¦   0.330  ¦             ¦    24.0  ¦   0.719  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  11.0   ¦   0.330  ¦  0.0030     ¦    24.0  ¦   0.719  ¦  0.0030     ¦

¦  12.0   ¦   0.359  ¦             ¦    25.0  ¦   0.749  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  12.0   ¦   0.359  ¦  0.0030     ¦    25.0  ¦   0.749  ¦  0.0030     ¦

¦  13.0   ¦   0.390  ¦             ¦    26.0  ¦   0.779  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  13.0   ¦   0.390  ¦  0.0030     ¦    26.0  ¦   0.779  ¦  0.0030     ¦

¦  14.0   ¦   0.419  ¦             ¦    27.0  ¦   0.810  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  27.0   ¦   0.810  ¦  0.0030     ¦    48.0  ¦   1.439  ¦  0.0030     ¦

¦  28.0   ¦   0.839  ¦             ¦    49.0  ¦   1.469  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  28.0   ¦   0.839  ¦  0.0030     ¦    49.0  ¦   1.469  ¦  0.0030     ¦

¦  29.0   ¦   0.869  ¦             ¦    50.0  ¦   1.500  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  29.0   ¦   0.869  ¦  0.0030     ¦    50.0  ¦   1.500  ¦  0.0030     ¦

¦  30.0   ¦   0.900  ¦             ¦    51.0  ¦   1.530  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  30.0   ¦   0.900  ¦  0.0030     ¦    51.0  ¦   1.530  ¦  0.0030     ¦

¦  31.0   ¦   0.930  ¦             ¦    52.0  ¦   1.560  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  31.0   ¦   0.930  ¦  0.0030     ¦    52.0  ¦   1.560  ¦  0.0030     ¦

¦  32.0   ¦   0.959  ¦             ¦    53.0  ¦   1.589  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  32.0   ¦   0.959  ¦  0.0030     ¦    53.0  ¦   1.589  ¦  0.0030     ¦

¦  33.0   ¦   0.989  ¦             ¦    54.0  ¦   1.619  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  33.0   ¦   0.989  ¦  0.0030     ¦    54.0  ¦   1.619  ¦  0.0030     ¦

¦  34.0   ¦   1.020  ¦             ¦    55.0  ¦   1.649  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  34.0   ¦   1.020  ¦  0.0030     ¦    55.0  ¦   1.649  ¦  0.0030     ¦

¦  35.0   ¦   1.050  ¦             ¦    56.0  ¦   1.679  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  35.0   ¦   1.050  ¦  0.0030     ¦    56.0  ¦   1.679  ¦  0.0030     ¦

¦  36.0   ¦   1.080  ¦             ¦    57.0  ¦   1.709  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  36.0   ¦   1.080  ¦  0.0030     ¦    57.0  ¦   1.709  ¦  0.0030     ¦

¦  37.0   ¦   1.110  ¦             ¦    58.0  ¦   1.739  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  37.0   ¦   1.110  ¦  0.0030     ¦    58.0  ¦   1.739  ¦  0.0030     ¦

¦  38.0   ¦   1.140  ¦             ¦    59.0  ¦   1.769  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  38.0   ¦   1.140  ¦  0.0030     ¦    59.0  ¦   1.769  ¦  0.0030     ¦

¦  39.0   ¦   1.169  ¦             ¦    60.0  ¦   1.800  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  39.0   ¦   1.169  ¦  0.0030     ¦    60.0  ¦   1.800  ¦  0.0030     ¦

¦  40.0   ¦   1.199  ¦             ¦    61.0  ¦   1.830  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  40.0   ¦   1.199  ¦  0.0030     ¦    61.0  ¦   1.830  ¦  0.0030     ¦

¦  41.0   ¦   1.229  ¦             ¦    62.0  ¦   1.859  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  41.0   ¦   1.229  ¦  0.0030     ¦    62.0  ¦   1.859  ¦  0.0030     ¦

¦  42.0   ¦   1.260  ¦             ¦    63.0  ¦   1.889  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  42.0   ¦   1.260  ¦  0.0030     ¦    63.0  ¦   1.889  ¦  0.0030     ¦

¦  43.0   ¦   1.290  ¦             ¦    64.0  ¦   1.919  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  43.0   ¦   1.290  ¦  0.0030     ¦    64.0  ¦   1.919  ¦  0.0030     ¦

¦  44.0   ¦   1.320  ¦             ¦    65.0  ¦   1.949  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  44.0   ¦   1.320  ¦  0.0030     ¦    65.0  ¦   1.949  ¦  0.0030     ¦

¦  45.0   ¦   1.349  ¦             ¦    66.0  ¦   1.979  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  45.0   ¦   1.349  ¦  0.0030     ¦    66.0  ¦   1.979  ¦  0.0030     ¦

¦  46.0   ¦   1.379  ¦             ¦    67.0  ¦   2.009  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  46.0   ¦   1.379  ¦  0.0030     ¦    67.0  ¦   2.009  ¦  0.0030     ¦

¦  47.0   ¦   1.409  ¦             ¦    68.0  ¦   2.040  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  47.0   ¦   1.409  ¦  0.0030     ¦    68.0  ¦   2.040  ¦  0.0030     ¦

¦  48.0   ¦   1.439  ¦             ¦    69.0  ¦   2.069  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  69.0   ¦   2.069  ¦  0.0030     ¦    90.0  ¦   2.700  ¦  0.0030     ¦

¦  70.0   ¦   2.100  ¦             ¦    91.0  ¦   2.729  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  70.0   ¦   2.100  ¦  0.0030     ¦    91.0  ¦   2.729  ¦  0.0030     ¦

¦  71.0   ¦   2.129  ¦             ¦    92.0  ¦   2.759  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  71.0   ¦   2.129  ¦  0.0030     ¦    92.0  ¦   2.759  ¦  0.0030     ¦

¦  72.0   ¦   2.160  ¦             ¦    93.0  ¦   2.790  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  72.0   ¦   2.160  ¦  0.0030     ¦    93.0  ¦   2.790  ¦  0.0030     ¦

¦  73.0   ¦   2.189  ¦             ¦    94.0  ¦   2.819  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  73.0   ¦   2.189  ¦  0.0030     ¦    94.0  ¦   2.819  ¦  0.0030     ¦

¦  74.0   ¦   2.220  ¦             ¦    95.0  ¦   2.850  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  74.0   ¦   2.220  ¦  0.0030     ¦    95.0  ¦   2.850  ¦  0.0030     ¦

¦  75.0   ¦   2.249  ¦             ¦    96.0  ¦   2.879  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  75.0   ¦   2.249  ¦  0.0030     ¦    96.0  ¦   2.879  ¦  0.0030     ¦

¦  76.0   ¦   2.279  ¦             ¦    97.0  ¦   2.910  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  76.0   ¦   2.279  ¦  0.0030     ¦    97.0  ¦   2.910  ¦  0.0030     ¦

¦  77.0   ¦   2.310  ¦             ¦    98.0  ¦   2.939  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  77.0   ¦   2.310  ¦  0.0030     ¦    98.0  ¦   2.939  ¦  0.0030     ¦

¦  78.0   ¦   2.339  ¦             ¦    99.0  ¦   2.970  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  78.0   ¦   2.339  ¦  0.0030     ¦    99.0  ¦   2.970  ¦  0.0030     ¦

¦  79.0   ¦   2.370  ¦             ¦    100.0 ¦   3.000  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  79.0   ¦   2.370  ¦  0.0030     ¦    100.0 ¦   3.000  ¦  0.0030     ¦

¦  80.0   ¦   2.399  ¦             ¦    101.0 ¦   3.029  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  80.0   ¦   2.399  ¦  0.0030     ¦    101.0 ¦   3.029  ¦  0.0030     ¦

¦  81.0   ¦   2.429  ¦             ¦    102.0 ¦   3.060  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  81.0   ¦   2.429  ¦  0.0030     ¦    102.0 ¦   3.060  ¦  0.0030     ¦

¦  82.0   ¦   2.459  ¦             ¦    103.0 ¦   3.089  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  82.0   ¦   2.459  ¦  0.0030     ¦    103.0 ¦   3.089  ¦  0.0030     ¦

¦  83.0   ¦   2.489  ¦             ¦    104.0 ¦   3.120  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  83.0   ¦   2.489  ¦  0.0030     ¦    104.0 ¦   3.120  ¦  0.0030     ¦

¦  84.0   ¦   2.519  ¦             ¦    105.0 ¦   3.149  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  84.0   ¦   2.519  ¦  0.0030     ¦    105.0 ¦   3.149  ¦  0.0030     ¦

¦  85.0   ¦   2.549  ¦             ¦    106.0 ¦   3.180  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  85.0   ¦   2.549  ¦  0.0030     ¦    106.0 ¦   3.180  ¦  0.0030     ¦

¦  86.0   ¦   2.580  ¦             ¦    107.0 ¦   3.209  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  86.0   ¦   2.580  ¦  0.0030     ¦    107.0 ¦   3.209  ¦  0.0030     ¦

¦  87.0   ¦   2.609  ¦             ¦    108.0 ¦   3.240  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  87.0   ¦   2.609  ¦  0.0030     ¦    108.0 ¦   3.240  ¦  0.0030     ¦

¦  88.0   ¦   2.640  ¦             ¦    109.0 ¦   3.270  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  88.0   ¦   2.640  ¦  0.0030     ¦    109.0 ¦   3.270  ¦  0.0030     ¦

¦  89.0   ¦   2.669  ¦             ¦    110.0 ¦   3.300  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  89.0   ¦   2.669  ¦  0.0030     ¦    110.0 ¦   3.300  ¦  0.0030     ¦

¦  90.0   ¦   2.700  ¦             ¦    111.0 ¦   3.330  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  111.0  ¦   3.330  ¦  0.0030     ¦    132.0 ¦   3.959  ¦  0.0029     ¦

¦  112.0  ¦   3.359  ¦             ¦    133.0 ¦   3.989  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  112.0  ¦   3.359  ¦  0.0030     ¦    133.0 ¦   3.989  ¦  0.0029     ¦

¦  113.0  ¦   3.390  ¦             ¦    134.0 ¦   4.019  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  113.0  ¦   3.390  ¦  0.0030     ¦    134.0 ¦   4.019  ¦  0.0029     ¦

¦  114.0  ¦   3.419  ¦             ¦    135.0 ¦   4.049  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  114.0  ¦   3.419  ¦  0.0030     ¦    135.0 ¦   4.049  ¦  0.0029     ¦

¦  115.0  ¦   3.450  ¦             ¦    136.0 ¦   4.080  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  115.0  ¦   3.450  ¦  0.0030     ¦    136.0 ¦   4.080  ¦  0.0029     ¦

¦  116.0  ¦   3.479  ¦             ¦    137.0 ¦   4.110  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  116.0  ¦   3.479  ¦  0.0030     ¦    137.0 ¦   4.110  ¦  0.0029     ¦

¦  117.0  ¦   3.510  ¦             ¦    138.0 ¦   4.139  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  117.0  ¦   3.510  ¦  0.0030     ¦    138.0 ¦   4.139  ¦  0.0029     ¦

¦  118.0  ¦   3.540  ¦             ¦    139.0 ¦   4.169  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  118.0  ¦   3.540  ¦  0.0030     ¦    139.0 ¦   4.169  ¦  0.0029     ¦

¦  119.0  ¦   3.570  ¦             ¦    140.0 ¦   4.200  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  119.0  ¦   3.570  ¦  0.0030     ¦    140.0 ¦   4.200  ¦  0.0029     ¦

¦  120.0  ¦   3.600  ¦             ¦    141.0 ¦   4.229  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  120.0  ¦   3.600  ¦  0.0030     ¦    141.0 ¦   4.229  ¦  0.0029     ¦

¦  121.0  ¦   3.629  ¦             ¦    142.0 ¦   4.259  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  121.0  ¦   3.629  ¦  0.0029     ¦    142.0 ¦   4.259  ¦  0.0029     ¦

¦  122.0  ¦   3.660  ¦             ¦    143.0 ¦   4.290  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  122.0  ¦   3.660  ¦  0.0029     ¦    143.0 ¦   4.290  ¦  0.0029     ¦

¦  123.0  ¦   3.689  ¦             ¦    144.0 ¦   4.320  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  123.0  ¦   3.689  ¦  0.0029     ¦    144.0 ¦   4.320  ¦  0.0029     ¦

¦  124.0  ¦   3.720  ¦             ¦    145.0 ¦   4.349  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  124.0  ¦   3.720  ¦  0.0029     ¦    145.0 ¦   4.349  ¦  0.0029     ¦

¦  125.0  ¦   3.749  ¦             ¦    146.0 ¦   4.379  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  125.0  ¦   3.749  ¦  0.0029     ¦    146.0 ¦   4.379  ¦  0.0029     ¦

¦  126.0  ¦   3.780  ¦             ¦    147.0 ¦   4.410  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  126.0  ¦   3.780  ¦  0.0029     ¦    147.0 ¦   4.410  ¦  0.0029     ¦

¦  127.0  ¦   3.810  ¦             ¦    148.0 ¦   4.439  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  127.0  ¦   3.810  ¦  0.0029     ¦    148.0 ¦   4.439  ¦  0.0029     ¦

¦  128.0  ¦   3.839  ¦             ¦    149.0 ¦   4.469  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  128.0  ¦   3.839  ¦  0.0029     ¦    149.0 ¦   4.469  ¦  0.0029     ¦

¦  129.0  ¦   3.870  ¦             ¦    150.0 ¦   4.500  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  129.0  ¦   3.870  ¦  0.0029     ¦    150.0 ¦   4.500  ¦  0.0029     ¦

¦  130.0  ¦   3.899  ¦             ¦    151.0 ¦   4.530  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  130.0  ¦   3.899  ¦  0.0029     ¦    151.0 ¦   4.530  ¦  0.0029     ¦

¦  131.0  ¦   3.930  ¦             ¦    152.0 ¦   4.559  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  131.0  ¦   3.930  ¦  0.0029     ¦    152.0 ¦   4.559  ¦  0.0029     ¦

¦  132.0  ¦   3.959  ¦             ¦    153.0 ¦   4.589  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  153.0  ¦   4.589  ¦  0.0029     ¦    174.0 ¦   5.219  ¦  0.0030     ¦

¦  154.0  ¦   4.620  ¦             ¦    175.0 ¦   5.249  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  154.0  ¦   4.620  ¦  0.0029     ¦    175.0 ¦   5.249  ¦  0.0030     ¦

¦  155.0  ¦   4.649  ¦             ¦    176.0 ¦   5.280  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  155.0  ¦   4.649  ¦  0.0029     ¦    176.0 ¦   5.280  ¦  0.0030     ¦

¦  156.0  ¦   4.679  ¦             ¦    177.0 ¦   5.309  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  156.0  ¦   4.679  ¦  0.0029     ¦    177.0 ¦   5.309  ¦  0.0030     ¦

¦  157.0  ¦   4.709  ¦             ¦    178.0 ¦   5.339  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  157.0  ¦   4.709  ¦  0.0029     ¦    178.0 ¦   5.339  ¦  0.0030     ¦

¦  158.0  ¦   4.740  ¦             ¦    179.0 ¦   5.370  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  158.0  ¦   4.740  ¦  0.0029     ¦    179.0 ¦   5.370  ¦  0.0030     ¦

¦  159.0  ¦   4.769  ¦             ¦    180.0 ¦   5.400  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  159.0  ¦   4.769  ¦  0.0029     ¦    180.0 ¦   5.400  ¦  0.0030     ¦

¦  160.0  ¦   4.799  ¦             ¦    181.0 ¦   5.429  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  160.0  ¦   4.799  ¦  0.0029     ¦    181.0 ¦   5.429  ¦  0.0030     ¦

¦  161.0  ¦   4.830  ¦             ¦    182.0 ¦   5.459  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  161.0  ¦   4.830  ¦  0.0030     ¦    182.0 ¦   5.459  ¦  0.0030     ¦

¦  162.0  ¦   4.859  ¦             ¦    183.0 ¦   5.490  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  162.0  ¦   4.859  ¦  0.0030     ¦    183.0 ¦   5.490  ¦  0.0030     ¦

¦  163.0  ¦   4.889  ¦             ¦    184.0 ¦   5.519  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  163.0  ¦   4.889  ¦  0.0030     ¦    184.0 ¦   5.519  ¦  0.0030     ¦

¦  164.0  ¦   4.919  ¦             ¦    185.0 ¦   5.549  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  164.0  ¦   4.919  ¦  0.0030     ¦    185.0 ¦   5.549  ¦  0.0030     ¦

¦  165.0  ¦   4.950  ¦             ¦    186.0 ¦   5.580  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  165.0  ¦   4.950  ¦  0.0030     ¦    186.0 ¦   5.580  ¦  0.0030     ¦

¦  166.0  ¦   4.979  ¦             ¦    187.0 ¦   5.610  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  166.0  ¦   4.979  ¦  0.0030     ¦    187.0 ¦   5.610  ¦  0.0030     ¦

¦  167.0  ¦   5.009  ¦             ¦    188.0 ¦   5.639  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  167.0  ¦   5.009  ¦  0.0030     ¦    188.0 ¦   5.639  ¦  0.0030     ¦

¦  168.0  ¦   5.040  ¦             ¦    189.0 ¦   5.669  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  168.0  ¦   5.040  ¦  0.0030     ¦    189.0 ¦   5.669  ¦  0.0030     ¦

¦  169.0  ¦   5.070  ¦             ¦    190.0 ¦   5.700  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  169.0  ¦   5.070  ¦  0.0030     ¦    190.0 ¦   5.700  ¦  0.0030     ¦

¦  170.0  ¦   5.099  ¦             ¦    191.0 ¦   5.729  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  170.0  ¦   5.099  ¦  0.0030     ¦    191.0 ¦   5.729  ¦  0.0030     ¦

¦  171.0  ¦   5.129  ¦             ¦    192.0 ¦   5.759  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  171.0  ¦   5.129  ¦  0.0030     ¦    192.0 ¦   5.759  ¦  0.0030     ¦

¦  172.0  ¦   5.160  ¦             ¦    193.0 ¦   5.790  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  172.0  ¦   5.160  ¦  0.0030     ¦    193.0 ¦   5.790  ¦  0.0030     ¦

¦  173.0  ¦   5.189  ¦             ¦    194.0 ¦   5.820  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  173.0  ¦   5.189  ¦  0.0030     ¦    194.0 ¦   5.820  ¦  0.0030     ¦

¦  174.0  ¦   5.219  ¦             ¦    195.0 ¦   5.849  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  195.0  ¦   5.849  ¦  0.0030     ¦    198.0 ¦   5.940  ¦  0.0030     ¦

¦  196.0  ¦   5.879  ¦             ¦    199.0 ¦   5.969  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦----------+----------+-------------¦

¦  196.0  ¦   5.879  ¦  0.0030     ¦    199.0 ¦   5.969  ¦  0.0030     ¦

¦  197.0  ¦   5.910  ¦             ¦    200.0 ¦   6.000  ¦             ¦

+---------+----------+-------------¦-----------------------------------+

¦  197.0  ¦   5.910  ¦  0.0030     ¦

¦  198.0  ¦   5.940  ¦             ¦

+----------------------------------+

Гpадуиpовку пpовел ________________________

После просмотра и печати можно начать новый расчет или выйти из программы.